## Slide 1: solAr Inc.
南瓜香菜不加

## Slide 3
損壞原因
外力損壞
溫度破壞

## Slide 4
如何有效率檢測
太陽能發電板損壞情況

## Slide 5
發電資料
相關數據

## Slide 6
數據分析

## Slide 7
Power – Sun Intensity
Power(W)
Sun Intensity (MJ/m^2)
山口縣下關 2/14

## Slide 8
北海道札幌 2/20
Power-Intensity
Sun Intensity (MJ/m^2)
Power (W)

## Slide 9
Method

## Slide 10
DNN
Time
Date
Weather
Location
Notes: normalization

## Slide 11
結果分析

## Slide 12
Predicted instance electricity generation vs. real scene for anomaly detection
Consider 3 standard deviation as well-predicted case
Compare general case to Sapporo’s special case

## Slide 13
X：time [min]
Y：instance electricity generation [W/W]
Line：predicted data
Scatter：real data
2/2 Tokyo, sunny
2/20 Tokyo, cloudy

## Slide 14
X：predicted instance electricity [W/W]
Y：real [W/W]
blue：abnormal point
Validation set
sunny + cloudy
2.3% abnormal
Validation set
Lightly snow
21.6% abnormal

## Slide 15
X：predicted instance electricity [W/W]
Y：real [W/W]
blue：abnormal point
Validation set
sunny + cloudy
2.3% abnormal
Validation set
Heavily snow
35% abnormal

## Slide 16
X：time [min]
Y：instance electricity generation [W/W]
2/1 Sapporo, heavily snow
24% abnormal
2/20 Sapporo, lightly snow
18.3% abnormal
Predicted data
Predicted data
real data
real data

## Slide 17
Future

## Slide 18
展望
資料量增加
更多合適 feature
更強的 model 架構(RNN, Transformer)

## Slide 19
商業性
評估地區差異需求
整合應用程式

## Slide 20: Thks ~
南瓜香菜不加